## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на выполнение проектных работ по строительству объекта (техническому перевооружению, реконструкции): «Котельная установка (БМК) __________________________»
№ п/п | Общие данные (нужное отметить галочкой)
1
1.1 | Назначение | Технологические нужды | Отопление | ГВС
1.2 | Вид строительства | Новая котельная | Реконструкция | Техническое перевооружение
1.3 | Место строительства котельной
1.4 | Название компании
1.5 | Контактное лицо
1.6 | Телефон
1.7 | E-mail
1.8 | Наличие проектной документации | Есть | Нет
1.9 | Данные о сетях | Есть | Нет
1.10 | Объм выполняемых работ | Под ключ | Проектирование | Поставка |  | Монтаж
ПНР
2 | Границы поставки котельной установки
2.1 | По фланец трубопроводов тепловой сети со стороны улицы | Да | Нет | Комментарии
2.2 | По фланец трубопроводов ГВС со стороны улицы | Да | Нет
2.3 | По вводу водопровода в котельную | Да | Нет
2.4 | По фланец газопровода со стороны улицы | Да | Нет
2.5 | По клеммы ВРУ котельной | Да | Нет
2.6 | По фундаменты | Да | Нет
3 | Климатические условия
3.1 | Минимальная температура наружного воздуха | [5 empty] | °С
3.2 | Средняя температура воздуха в отопительный периуд | [5 empty] | °С
3.3 | Продолжительность отопительного периода | [5 empty] | суток
4 | Архитектурно-строительные решения
4.1 | Здание котельной | Существующее | Новое капитальное | Быстровозводимое из МК и "сендвич" панелей |  | БМК из металлоконструкций и "сендвич" панелей
4.2 | По месту размещения | Отдельно стоящая | Встроенная | Пристроенная |  | Крышная
4.3 | Возможность расширения | Да | Нет
4.4 | Наличае вспомогательных помещений | Душевая | Гардеробная | Комната приема пищи |  | Комната начальника котельной
5 | Вид и характеристики сетей
5.1 | Отопление (характеристика) | Зависимая (с теплообменником) | Независимая | Комментарии
5.2 | Отопление (режим) | 90/70 | 95/70
5.3 | ГВС (характеристика) | Зависимая (с теплообменником) | Независимая
5.4 | Вентиляции и отопления котельной | Зависимая (с теплообменником) | Независимая
6 | Присоединяемая максимальная расчетная тепловая нагрузка:
6.1 | Отопление |  |  |  |  | МВт
6.2 | ГВС |  |  |  |  | МВт
6.3 | Вентиляция |  |  |  |  | МВт
6.4 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | МВт
6.5 | Водяной объем систеы (по данным паспортов на систему отопления, ГВС и вентиляции)
6.5.1 | Система отопления |  |  |  |  | м3
6.5.2 | Система ГВС |  |  |  |  | м3
6.5.3 | Система вентиляции |  |  |  |  | м3
6.6 | Источник водоснабжения
6.6.1 | Наименование источника | Артезианская скважена | Хозяйственно-питьевой водопровод | Открытый водоем |  | Технический водопровод
7 | Характеристики котельной установки
7.1 | Установленная суммарная мощность |  |  |  | МВт
7.2 | Котлы | Отечественные | Импортные | Комментарии
7.3 | Горелочное оборудование | Отечественные | Импортные
7.4 | Насосное оборудование | Отечественные | Импортные
7.5 | Запорная и регулирующая арматура | Отечественные | Импортные
7.6 | Вид топлива
7.6.1 | Основной вид топлива | Газ | ДТ | Уголь |  | Щепа
7.6.2 |  | Пелеты | Опил
7.6.3 | Резервный вид топлива | Газ | ДТ | Уголь |  | Щепа
7.6.4 |  | Пелеты | Опил
7.7 | Дымоудаление и коммуникации
7.7.1 | Труба дымовая | Существующая | Стальная на оттяжках | Стальная самонесущая |  | "Сэндвич" с мачтой
7.7.2 | Газоходы | Существующие | Стальные утепленные | "Сэндвич"
7.7.3 | Система очистки газов | Есть | Нет
7.8 | Источник электроэнергии
7.8.1 | Основное питание | Сеть 380 В | Дизель-генератор | Генератор на природном газе |  | Комментарии
7.8.2 | Резервное питание | Сеть 380 В | Дизель-генератор | Генератор на природном газе
7.9 | Водоснабжение и водоотведение
7.9.1 | Характеристики водопровода на вводе | Давление min, Мпа |  | Температура min, оС
7.9.2 |  | Давление max, Мпа |  | Температура max, оС
7.9.3 | Точка сброса стоков | Городская канализационная сеть | Емкость | Открытый водоем |  | КНС
7.9.4 | Необходимость Локальных очистных сооружений | Да | Нет
8 | Узлы учета (по умолчанию только технические)
8.1 | Узел учета тепла | Коммерческий | Комментарии
8.2 | Узел учета ГВС | Коммерческий
8.3 | Узел учета ХВС | Коммерческий
8.4 | Узел учета подпитки | Коммерческий
8.5 | Узел учета электроэнерги | Коммерческий
9 | Группа теплообменного оборудования
9.1 | Теплообменное оборудовани | Пластинчатый | Секционный | Комментарии
9.2 | Наличие ЦТП | Да | Нет
10 | Система топливоподачи и шлакоудаления (заполняется в зависимости от вида котлов)
10.1 | При сжигании угля
10.2 | Склад топлива | Открытый | Закрытый | Комментарии
10.3 | Тельфер | Да | Нет
10.4 | Дробилка | Да | Нет
10.5 | Металлоконструкции для установки оборудования, галлерей | Да | Нет
10.6 | Шлакоудаление | Ручное | Автоматизированное
10.7 | Выгрузка шлака | В бункер | На площадку
10.8 | При сжигании щепы, пеллетов, опила
10.8.1 | Склад топлива | Открытый | Закрытый | Комментарии
10.8.2 | Тельфер | Да | Нет
10.8.3 | Металлоконструкции для установки оборудования, галлерей | Да | Нет
10.8.4 | Шлакоудаление | Ручное | Автоматизированное
10.9 | При сжигании природного газа
10.9.1 | Газорегуляторный пункт | В помещении котельной | Вне помещения котельной
10.10 | При сжигании Дизельного топлива
10.10.1 | Емкости для хранения | Да | Нет | Комментарии
10.10.2 | Оборудование подготовки и подачи | В помещении котельной | Вне помещения котельной
11 | Требования к автоматике безопасности и КИП
11.1 | С обслуживающим персоналом (неавтоматизированная котельная, в котельной предусматривается операторское помещение)С обслуживающим персоналом |  | Комментарии
11.2 | "Стандарт" (автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пульт Заказчика посредством SMS сообщений)
11.3 | "Люкс" (автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пульт Заказчика посредством SMS сообщений/Интернет, вывод всех сигналов на мнемосхему котельной)
12 | Услуга Проектирования и прохождения Государственной Эспертизы.
12.1 | Проектирование
12.2 | Прохождение Гос. Экспертизы
12.3 | Проектную документацию выполняем в соответствии с Пост. Пр-ва №87 от 16.02.2008г. (в ред. от13.04.2010г), требованиями безопасности в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115град. С, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03), а также в соответствии с требованиями ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и «Нижегородского центра стандартизации и метрологии» в части согласования узла учета газа. Проектная документация передается заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и в электронном виде.
13 | Контактные лица
13.1 | От ООО ПИК "ЭкоТех" Руководитель группы котельных установок ______________/В.А. Голованов/ |  | От